TEKN 218 TIBBİ CİHAZ BAKIM İŞLETMECİLİĞİ DERS İÇERİĞİ

- Derse giriş ve dersin tanıtımı

- Hastanelerde klinik mühendislik birimi ve biyomedikal teknikerlerinin, birim içinde yeri ve görevleri.

- Klinik mühendislik birimi teknik yardımcılığı,

- Tıbbi cihaz teknik şartnamesi yazması,

- İyi bir operatör olması,

- Eğitim görevi (Özellikle sterilizasyon ve radyoaktif maddelerin taşınmasında, depolanmasında görevli insanların)

- Operatörlerin eğitimi,

- Tıbbi cihaz bakım onarımı,

- Tıbbi cihaz ölçümlemesi (kalibrasyonu) ( Bu alanda çalışan mezunlarımız var.)

- Elektronik kart tamiri

Kaynak: özel notlar, sılaytlar.

2-3) IEC 60364-7-710 Standardına göre tıbbi alan tanımları ve tanımlı alanlar için özel

Tesisat kuralları.

-     Topraklama,

- Eş potansiyel,

- İzolasyon transformatörü,

- İzolasyon direnci,

- IT sistem,

- TN-C sistem,

Kaynak: IEC 60364–7–710 standardı ve Elektrik Tesislerinde Dolaylı Dokunmaya Karşı Koruma ve Topraklama İ. İLİSU

4-5)  Tıbbi cihaz alırken uygulanacak seçim ölçütleri (kriterleri).

-    Tıbbi cihaz teknolojisinin takip edilmesi,

-    Fuarlarda inceleme,

-    Kurulu hastanede inceleme,

-    Cihaz tanıtım seminerleri,

-    Alınması düşünülen cihaz için uluslar arası yayınların taranması.

-    Tıbbi cihazların satın alınma işlemleri; idari ve teknik şartname.

-    Satın alma şartnamesi,

-    Bakım onarım şartnamesi,

-    KGK için Şartname kılavuzu,

-    KGK için uygulaması yapılmış bir teknik Şartnamenin incelenmesi,

-    KGK ve Jeneratör ilişkileri, jeneratör seçimi,

ÖDEV: Her öğrenci için ayrı iki adet tıbbi cihaz seçerek satın alma ve bakım onarım          şartnamesi yazdırma.

Kaynak: Özel notlar, örnek şartnameler, KGK için şartname kılavuzu.

- Teknik servis kurulumu ve ESD.

- ESD,

- Mekan seçimi ve projelendirilmesi,

- Cihaz seçimi,

- Yedek parça temini ve stoklanması,

- Tıbbi cihazlara göre özel cihaz seçimi,

- Kart tamiri için özel takım seçimi.

Kaynaklar: Özel notlar, slaytlar ve tıbbi cihazlar için yetkili servis kuralları    (TS12426).

- Standardizasyon, Toplam Kalite Yönetimi ve CE.

- CE,

- Kalibrasyon,

- Toplam kalite

Ödev: Kalite Çemberi ve Beyin Fırtınası

Kaynaklar: Özel notlar, Slaytlar ve Tıbbi Teknoloji Yönetimi.

8)   Ara Sınav  Haftası

9)    Tıbbi Gaz Sistemleri,

-    Tıbbi Gazlar,

-    Tıbbi Gazların Kullanım alanları,

-    Tıbbi Gazların Çeşitleri Tıbbi Gazların Kullanım Biçimleri,

-    Tıbbi Gazların Tüketiciye Ulaştırılması,

-    Merkezi Sistemden Karşılanan Gazlar,

-    Tıbbi Gaz Sistemlerinin İşletilmesi

Kaynak: Tıbbi Teknoloji Yönetimi

- Sterilizasyon,

- Sterilizasyonun Amacı ve İlkeleri,

- Sterilizasyon Yöntemleri,

- Dezenfeksiyon Kavramı,

- Cerrahi Asepsi,

- Asepsi ile ilgili Kavramlar,

- Asepsi Türleri,

- Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon İşlemi

Kaynak: Tıbbi Teknoloji Yönetimi

11)Hastane Atıkları;

-    Hastanelerde Oluşan Atıklar,

-    Hastane Tıbbi Katı Atıklarının Özellikleri ve Sınıflandırılması,

-    Hastanede Oluşan Tehlikeli Atıkların Kaynakları,

-    Tıbbi katı Atıkların Zararsız Hale Getirilmesi,

-    Tıbbi Atık Yakma Tesisleri.

Kaynak: Tıbbi Teknoloji Yönetimi

12)Tıbbi Alanlarda ve Tıbbi Cihazlarda Emniyet Kuralları,

- Elektriksel Emniyet,

- Elektrik Akımının Fizyolojik Etkileri,

- Elektriksel Tehlikelere karşı Korunma,

- Topraklama ve Sızıntı Akım Değerleri ile İlgili Limitler,

- İzole Edilmiş Hasta Bağlantıları,

- İzole Edilmiş Güç Sistemleri,

- Emniyete Yönelik Önlemler.

Kaynak: Tıbbi Teknoloji Yönetimi

13) Tıbbi Cihaz Yönetmenliği,

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Yayını

- Uygulama:

Hastane Elektriksel Alt Yapısı, Topraklama, KGK, Jeneratör ve Hastane Gaz Sistemlerinin, hastanede İncelenmesi.